## 届出①
（届出①様式） | [10 empty] | 平成 年 月 日
電気工事届
名古屋国際会議場 様
[7 empty] | 届出者 |  | 会社名
責任者
（℡[ ] － ）
下記のとおり電気工事を施工しますので、本工事届けに合わせ届出②様式の
電気容量・抵抗測定表並びに電気工事図面を届出書類一式として1部作成しま
したので、着工の７日前までに関係書類を添えてお届けします。
記
施工場所 |  |  | イベントホール・白鳥ホール・展示室・レセプションホール・屋外
催物名
主催者
施工期間 |  |  | 施工日 月 日 か ら 撤去日 月 日 ま で
検査予定日時 | [6 empty] | 月 |  | 日 |  |  | 時
負荷設備容量 | [5 empty] | 別紙届出②様式のとおり
保安責任者
期間中の |  | 待機場所 |  |  | 控室 内線
連絡先
|  | 夜間連絡先 |  |  | ℡ [ ] －
注） | 本届出①様式と合わせて、届出②様式の抵抗測定表と電気図面（Ａ３サイズ以下）
を１セットとしご提出願います。
（ １ ）

## 届出②
届出様式②
| ◆仮設電気負荷容量・絶縁抵抗測定表◆ | [10 empty] | イベントホール
|  |  |  | ※該当施設にあらかじめ負荷容量を記入下さい | [7 empty] | 盤名称 | 場所 | MCCB AT | メーター | 最大許容量 | 負荷容量 | 絶縁抵抗（大地間）
[12 empty] | 記号 |  |  | 最大電流 | (KVA) | (KW) | R-E | S-E | T-E | N-E
☆３Φ４Ｗ １８２／１０５Ｖ☆
| 白鳥ホール | [6 empty] | ・100MΩ以上：□ |  |  |  | L-14W | 第１控室 | 100A | 150A | 30(KVA)
[8 empty] | ・100MΩ以下：数値記入 | [7 empty] | まで
| 盤名称 | 場所 |  | MCCB AT | メーター | 最大許容量 | 負荷容量 | 絶縁抵抗（大地間） |  |  |  | L-15W | 第２控室 | 800A | 1000A | 240(KVA)
| 記号 |  |  |  | 最大電流 | (KVA) | (KW) | R-E | S-E | T-E | N-E |  |  |  |  | まで
| ☆３Φ４Ｗ １８２／１０５Ｖ☆ | [10 empty] | L-12W | 第２控室 | 分岐のみ | 分岐のみ | 45(KVA)
① | SLC-18W | 第一室 | 北東角 | 225A | 120A | [10 empty] | まで
| LC-15 | [10 empty] | L-13W | 第３控室 | 100A | 150A | 30(KVA)
② | SLC-11W |  | 北西角 | 225A | 120A | 各々で | [9 empty] | まで
| LC-13 |  |  |  |  | 36(KVA) | [5 empty] | L-11W | 第４控室 | 150A | 150A | 45(KVA)
③ | SLC-19W | 第ニ室 | 南東角 | 225A | 120A | まで | [9 empty] | まで
| LC-16 | [10 empty] | ☆３Φ３Ｗ ２１０Ｖ☆
④ | SLC-12W |  | 南西角 | 225A | 120A | [6 empty] | M-14W | 第１控室 | 150A | 150A | [5 empty] | ---
| LC-14 | [14 empty] | 各々で
| ☆３Φ３Ｗ ２００Ｖ☆ | [10 empty] | M-12W | 第２控室 | 150A | 150A | 30(KVA) |  |  |  |  | ---
⑤ | SLC-13W | 第一室 | 北東角 | 200A | 120A | [5 empty] | --- |  |  |  |  | まで
| M-11 | [10 empty] | M-13W | 第３控室 | 150A | 150A | [5 empty] | ---
⑥ | SLC-14W |  | 北西角 | 200A | 120A | 各々で |  |  |  |  | ---
| M-11 |  |  |  |  | 30(KVA) | [5 empty] | M-11W | 第４控室 | 150A | 150A | [5 empty] | ---
⑦ | SLC-15W | 第ニ室 | 南東角 | 200A | 120A | まで |  |  |  |  | ---
M-13
⑧ | SLC-16W |  | 南西角 | 200A | 120A | [5 empty] | --- | 展 示 室
M-13
| ☆１Φ３Ｗ ２００／１０５Ｖ☆ | [10 empty] | 盤名称 | 場所 | MCCB AT | メーター | 最大許容量 | 負荷容量 | 絶縁抵抗（大地間）
⑨ | SLC-13W | 第一室 | 北東角 | 200A | 120A |  |  |  | --- | [5 empty] | 最大電流 | (KVA) | (KW) | R-E | S-E | T-E | N-E
| L-15 | [10 empty] | ☆１Φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ☆
⑩ | SLC-14W |  | 北西角 | 200A | 120A |  |  |  | --- |  |  | ＳＬＣ-13ｅ | 展示室211 | 100A | 120A |  |  |  | ---
| L-15 |  |  |  |  | 各々で | [9 empty] | 各々で
⑪ | SLC-15W | 第ニ室 | 南東角 | 200A | 120A | 10(KVA) |  |  | --- |  |  | ＳＬＣ-14ｅ | 展示室212 | 100A | 120A | 20(KVA)まで |  |  | ---
| L-16 |  |  |  |  | まで
⑫ | SLC-16W |  | 南西角 | 200A | 120A |  |  |  | --- |  |  | ☆３Φ３Ｗ ２１０Ｖ☆
| L-16 |  |  |  |  | 5回路合計 | [5 empty] | ＳＬＣ-13ｅ | 展示室211 | 50A | 30A | [5 empty] | ---
⑬ | SLC-17W | 白鳥ホール 屋外仮設盤 |  | 200A | 120A | 50ＫＶＡ |  |  | --- | [6 empty] | 各々で
| L-15 |  |  |  |  | まで | [5 empty] | ＳＬＣ-14ｅ | 展示室212 | 50A | 30A | 10(KVA)まで |  |  |  |  | ---
レセプションホール
※電気配線図(A3サイズ以上)、本様式(電気容量･抵抗測定表)及び別紙
| 盤名称 | 場所 |  | MCCB AT | メーター | 最大許容量 | 負荷容量 | 絶縁抵抗（大地間） |  |  |  | 届出様式①を作成し、併せて会議場まで提出してください。
[5 empty] | 最大電流 | (KVA) | (KW) | R-E | S-E | T-E | N-E | 提出部数は３部必要です。
| ☆３Φ４Ｗ １８２／１０５Ｖ☆ | [10 empty] | ※仮設電気工事を行う際は、電気設備技術基準など関係法規を順守して下さい。
| L-43R | 第二室倉庫 |  | 250A | 250A | 70(KVA) | [5 empty] | ★（注）絶縁抵抗値が10MΩ以下の場合は、配線を点検して下さい。
[6 empty] | まで | [5 empty] | ★歩行の支障とならないように配線はモール等で保護して下さい。
[12 empty] | ★配線用遮断器、開閉器は仮設ボックスに配置し、露出させないでください。 | [6 empty] | H17-09-17改訂
[12 empty] | ▲名古屋国際会議場 |  | TEL(052)683-7711 FAX(052)683-7777
2007/10/2作成
※仮設電気工事を行う際は、電気設備技術基準など関係法規を順守して下さい
★（注）絶縁抵抗値が10MΩ以下の場合は、配線を点検して下さい。
■工事検査 月 日 時
■工事検査 月 日 時
■工事検査 月 日 時
主任技術者
立会い者
施工業者

## 届出③
（届出③様式）
◆仮設電気負荷容量・絶縁抵抗測定表◆
※該当施設にあらかじめ負荷容量を記入下さい
アトリウム | [5 empty] | ・100MΩ以上：□
・100MΩ以下：数値記入
盤名称 | 場所 | MCCB AT | メーター | 最大許容量 | 負荷容量 | 絶縁抵抗（大地間）
|  |  | 最大電流 | (KVA) | (KW) | R-E | S-E | T-E | N-E
☆３Φ４Ｗ １８２／１０５Ｖ☆
ＬＴ-11 | 階段西 | 200A | --- | 10(KVA)以上は |  |  |  |  | ---
問い合わせ
ＬＴ-21 | 階段東 | 350A | --- | 10(KVA)以上は |  |  |  |  | ---
問い合わせ
会議室135室
盤名称 | 場所 | MCCB AT | メーター | 最大許容量 | 負荷容量 | 絶縁抵抗（大地間）
|  |  | 最大電流 | (KVA) | (KW) | R-E | S-E | T-E | N-E
☆３Φ４Ｗ １８２／１０５Ｖ☆
ＬＧ-14 | 135室 | 50A | --- | 9(KVA) |  |  |  |  | ---
まで
※仮設電気工事を行う際は、電気設備技術基準など関係法規を順守して下さい
★（注）絶縁抵抗値が10MΩ以下の場合は、配線を点検して下さい。
※電気配線図は、使用日の７日前までにＡ4サイズで作成し
別紙届出①様式の電気工事届出書と届出②③様式の電気容量・抵抗測定表
と合わせて会議場へご提出ください。
★歩行区域の配線はモール等にて保護して下さい。
★配線用遮断器、開閉器は仮設ボックスにて配置ください。
▲名古屋国際会議場
TEL(052)683-7711 FAX(052)683-7777
H17-09-17改訂
主任技術者
施工業者
立会い者
舞台
施設
■工事検査 月 日 時■
■工事検査 月 日 時
主任技術者
立会い者
施工業者